- 招标文件

- 采购项目名称：重庆西部汽车试验场厨具设备项目

- 采  购  人：重庆西部汽车试验场管理有限公司

二○一六年五月

# 邀请招标书

现对重庆西部汽车试验场管理有限公司所需厨具设备项目进行邀请招标采购。欢迎有资格的投标人前来参加投标。

- 一、投标项目内容

| - 名称及内容 | - 数量 | - 投标最高限价 - （万元） | - 投标保证金 - （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 重庆西部汽车试验场厨具设备项目 | - 1批 | - 21 | - 0.5 |

二、资金来源

企业自筹资金。

三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、注册资金50万元以上（含50万元）。

2、具有独立承担民事责任的能力；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件

1、投标人须取得全国燃气灶具类工业产品生产许可证. （原件查验）

2、投标人须具有有效的ISO9001质量管理体系证书、有效的ISO14001环境管理体系认证、有效的OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。（原件查验）

四、投标、开标有关说明

（一）投标截止时间和开标时间：2016年6月1日北京时间 14：00

（二）开标地点：重庆西部汽车试验场管理有限公司会议室  （重庆市垫江县黄沙镇长安大道9号）

五、投标保证金

（一）投标保证金缴纳

2016年 6月1日北京时间13:30前缴纳。

（二）缴纳投标保证金金额：人民币伍仟元整（5000.00元）。

（三）缴纳投标保证金方式：转账、现金。

招标人开户行：中国建设银行股份有限公司垫江支行营业部

帐户名：重庆西部汽车试验场管理有限公司

帐号：50001273600050222136

（注：汇款后，请将银行底单、税务登记证、营业执照及联系方式在规定时间内传真或电邮到招标人处。）

（四）保证金退还

未成交企业：在采购结果通知后退还；成交企业：签订合同后退还。

六、投标有关规定

超过投标截止时间、不按本招标文件规定密封的投标文件,或不按招标文件规定提交有效足额投标保证金的投标文件，恕不接受。

七、招标人及联系方式

名称：				 重庆西部汽车试验场管理有限公司

邮码及地址：	 重庆市垫江县黄沙镇长安大道9号

联系人：       王老师

电子信箱：	   wangchuanjiang@cxapg.com

电话：      		023-74568606

传真：      		023-74569696

# 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

## 采购项目一览表

| 品名及规格 | 详细参数 | 数量 | 限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆西部汽车试验场厨具设备项目 | 详见下文“二、厨房自制设备技术要求” |  |  |

注：投标时必须提供板材及主要配件样品（详见下文“三、样品技术要求”），不能提供样品的视为无效投标。

## 厨房自制设备技术要求

| 序号 | 产品名称 | 规格及型号 |  |  | 单位 |  | 数量 | 产地及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主厨区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 双炒一温灶 | 1800*1000*1200 |  |  | 台 |  | 1 | 厂制品 |
| 1） 炉台面及水围基采用1.5mm优质304不锈钢磨砂板； 2） 炉身及炉背板1.2mm优质304不锈钢磨砂板； 3） 炉体骨架40×40×3.5m的角铁(防腐处理)； 4） 黑铁炉膛结构3mm的钢板；(防腐处理，烟道装配遂道式专用耐火砖) 5） 炉通脚Φ50mm工业钢管；外套不锈钢管及可调高度的M26可调脚； 6） 炉头设有长明火,同时配备意大利式的陶瓷芯片气阀、长明火阀、水阀、及相应的气管、水管等配套部件，系统含手动点火装置 7） 每个灶头装有摇摆水龙头 8）采用日本技术生产佛山光能节能炉头。风机采用德国技术制造低噪音离心风机，功率：550w/220V 9)不锈钢冲压成形大炉围，合金铸铁耐温锅圈,配送不锈钢拉伸尾吊 10) 灶具含降温水系统,前沿设有档渣排污槽.配送锅架两个 11）灶内主气管路采用不锈钢中压波形管材系统组装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A02 | 调料拼台 | 400*1000*1200 |  |  | 台 |  | 1 | 厂制品 |
| 1、台面板采用1.5mm优质304不锈钢磨砂板 2、立柱采用Ф38*1.5不锈钢圆管。 3、不锈钢包塑调节子弹脚进行调节； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A03 | 四头煲仔炉 | 800*1000*1200 |  |  | 台 |  | 1 | 厂制品 |
| 1） 炉台面采用1.5mm优质304不锈钢磨砂板，围板用1.2mm优质304不锈钢磨砂板； 2） 黑铁炉膛结构3mm的钢板；炉体骨架40×40×3.5m的角铁(防腐处理)； 3） 炉通脚Φ50mm不锈钢管；炉板架采用合金耐高温铸铁花架. 4） 炉通脚内含支撑炉身的不锈钢及可调高度的炭钢M26可调脚； 5) 配文华炉头4套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A04 | 三层蒸柜 | 1000*1000*1800 |  |  | 台 |  | 1 | 厂制品 |
| 1．柜体支撑板骨架：1.5mm厚304不锈钢磨砂板，侧板和围板采用1.2mm厚优质不锈钢磨砂板（双层结构） 2．柜体外壳采用：1.2mm 厚304不锈钢磨砂板，内胆采用：1.0mm 厚优质不锈钢腹膜磨砂板 3．炉脚φ50mm无缝钢管外套不锈钢管,并可调炉身高度； 4．炉台面板采用1.5mm厚304不锈钢磨砂板,前沿带溢水排污槽,配有挡渣板; 5．炉头采用引进日本技术生产的高效节能炉头（广东光能）,设自动进水装置. 6．蒸柜炉头设有长明火,同时配备意大利式的陶瓷芯片气阀、长明火阀、水阀、及相应的气管、水管等配套部件，系统含手动点火装置 7．灶具气路控制系统采用优质不锈钢无泄漏波形中压管路系统 8．柜体分为三层四架式,每层独立门结构（三组阀门分别控制各仓） 9、用气量：4.5m3/h ，鼓风式风机功率：550W/220V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A05 | 单头平头炉 | 700*700*1200 |  |  | 台 |  | 1 | 厂制品 |
| 1） 炉台面采用1.5mm优质304不锈钢磨砂板，围板用1.2mm优质304不锈钢磨砂板； 2） 黑铁炉膛结构3mm的钢板；炉体骨架50×50×4.5m的角铁(防腐处理)； 3） 炉通脚Φ50mm不锈钢管；炉板架采用合金耐高温铸铁花架. 4） 炉通脚内含支撑炉身的不锈钢及可调高度的炭钢M26可调脚； 5) 炉头采用16管蜂窝式高效节能炉头(自然吸氧式) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A06 | 双通工作台 | 1800*800*800 |  |  | 台 |  | 2 | 厂制品 |
| 1）台面板采用1.5mm优质304不锈钢磨砂板，内衬20mm木工板并加固槽体焊接 2）围板及门板采用1.2mm优质304不锈钢磨砂板 3）Φ38mm不锈钢管柱及不锈钢子弹脚，可调节高低 4）柜内活动层板1.0mm不锈钢磨砂板加固形焊接组合(双层形式、双面吊装滑门) 5）人的肢体所能接触处作全部回边、倒钝、无锐边、毛刺； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A07 | 单星盆（冷热水） | 600*700*920 |  |  | 台 |  | 1 | 厂制品 |
| 1、 面板采用1.5mm厚304HL不锈钢磨砂板 2、 星盆斗采用1.5mm不锈钢磨砂板，设有带过滤网下水器 3、 台脚采用φ38不锈钢圆通脚，配可调节式子弹脚 4、 配特瓷牌冷热水笼头，防氧化度高 5、 星盆左右脚之间用φ25*1.0 mm不锈钢管焊接制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A08 | 单门展示柜 | 318型 |  |  | 台 |  | 1 | 美厨 |
| A09 | 开水器连底座 | 9KW/380V |  |  | 台 |  | 1 | 广东裕豪 |
| A10 | 制冰机连净水器 | 60公斤 |  |  | 台 |  | 1 | 依伯纳 |
| A11 | 三层送餐车(自制） | 900*500*800 |  |  | 台 |  | 1 | 厂制品 |
|  | 豪华背板 | L*600 |  |  | 米 |  | 8.6 | 厂制品 |
| 采用1.0mm厚304HL不锈钢磨砂板制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蔬菜加工区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 单大星盆（冷热水） | 900*700*920 |  |  | 台 |  | 1 | 厂制品 |
| 1、 面板采用1.5mm厚304HL不锈钢磨砂板 2、 星盆斗采用1.5mm不锈钢磨砂板，设有带过滤网下水器 3、 台脚采用φ38不锈钢圆通脚，配可调节式子弹脚 4、 配特瓷牌冷热水笼头，防氧化度高 5、 星盆左右脚之间用φ25*1.0 mm不锈钢管焊接制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B02 | 双层工作台 | 1800*800*800 |  |  | 台 |  | 5 | 厂制品 |
| 1、台面板采用1.5mm优质304不锈钢磨砂板，内衬20mm木工板并加固槽体焊接 2、立柱采用Ф38*1.5不锈钢圆管。下层板采用1.0mm304不锈钢磨砂板。 3、不锈钢包塑调节子弹脚进行调节； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B03 | 四层板式货架 | 1500*500*1550 |  |  | 台 |  | 2 | 厂制品 |
| 1、主横骨采用30*25加厚不锈钢矩管 2、搁板采用1.2mm304不锈钢磨砂板折加强弯、分段焊接式组合 3、主骨架及四脚采用38*38mm不锈钢管加不锈钢调节式圆通脚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 肉类加工区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 双星大盆（冷热水） | 1800*700*920 |  |  | 台 |  | 1 | 厂制品 |
| 1、 面板采用1.5mm厚304HL不锈钢磨砂板 2、 星盆斗采用1.5mm不锈钢磨砂板，设有带过滤网下水器 3、 台脚采用φ38不锈钢圆通脚，配可调节式子弹脚 4、 配特瓷牌冷热水笼头，防氧化度高 5、 星盆左右脚之间用φ25*1.0 mm不锈钢管焊接制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C02 | 宰杀台 | 1800*700*920 |  |  | 台 |  | 1 | 厂制品 |
| 1、 面板采用1.5mm厚304HL不锈钢磨砂板 2、 台脚采用φ38不锈钢圆通脚，配可调节式子弹脚 3、 左右脚之间用φ25*1.0 mm不锈钢管焊接制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C03 | 绞切肉机 | JQ-1 |  |  | 台 |  | 1 | 广东百成 |
| C04 | 四门冰柜 | 双温 工程款 |  |  | 台 |  | 1 | 美厨 |
| C05 | 四层板式货架 | 1500*500*1550 |  |  | 台 |  | 1 | 厂制品 |
| 1、主横骨采用30*25加厚不锈钢矩管 2、搁板采用1.2mm304不锈钢磨砂板折加强弯、分段焊接式组合 3、主骨架及四脚采用38*38mm不锈钢管加不锈钢调节式圆通脚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 收污台 | 1800*700*920 |  |  | 台 |  | 1 | 厂制品 |
| 1、 面板采用1.5mm厚304HL不锈钢磨砂板 2、 台脚采用φ38不锈钢圆通脚，配可调节式子弹脚 3、 左右脚之间用φ25*1.0 mm不锈钢管焊接制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D02 | 单星盆（冷热水） | 900*700*920 |  |  | 台 |  | 1 | 厂制品 |
| 1、 面板采用1.5mm厚304HL不锈钢磨砂板 2、 星盆斗采用1.5mm不锈钢磨砂板，设有带过滤网下水器 3、 台脚采用φ38不锈钢圆通脚，配可调节式子弹脚 4、 配特瓷牌冷热水笼头，防氧化度高 5、 星盆左右脚之间用φ25*1.0 mm不锈钢管焊接制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D03 | 双星盆（冷热水） | 1200*700*920 |  |  | 台 |  | 1 | 厂制品 |
| 1、 面板采用1.5mm厚304HL不锈钢磨砂板 2、 星盆斗采用1.5mm不锈钢磨砂板，设有带过滤网下水器 3、 台脚采用φ38不锈钢圆通脚，配可调节式子弹脚 4、 配特瓷牌冷热水笼头，防氧化度高 5、 星盆左右脚之间用φ25*1.0 mm不锈钢管焊接制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D04 | 不锈钢热风循环消毒柜 | 680F型 |  |  | 台 |  | 1 | 广东昌和 |
| D05 | 收碗车 | 900*500*800 |  |  | 台 |  | 1 | 厂制品 |
| 库房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 四层板式货架 | 1500*500*1550 |  |  | 台 |  | 2 | 厂制品 |
| 1、主横骨采用30*25加厚不锈钢矩管 2、搁板采用1.2mm304不锈钢磨砂板折加强弯、分段焊接式组合 3、主骨架及四脚采用38*38mm不锈钢管加不锈钢调节式圆通脚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E02 | 米面台 | 1800*600*350 |  |  | 台 |  | 2 | 厂制品 |
| 采用50*50加厚型不锈钢方管制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E03 | 承重型平板车 | 900*500*800 |  |  | 台 |  | 1 | 厂制品 |
| 1、 面板采用1.5mm厚304HL不锈钢磨砂板 2、 骨架采用50*50不锈钢方管制作 3、 配￠150万向承重轮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 面点间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F01 | 单星盆 | 600*700*920 |  |  | 台 |  | 1 | 厂制品 |
| 1、 面板采用1.5mm厚304HL不锈钢磨砂板 2、 星盆斗采用1.5mm不锈钢磨砂板，设有带过滤网下水器 3、 台脚采用φ38不锈钢圆通脚，配可调节式子弹脚 4、 配长弓背豪华摇摆笼头，防氧化度高 5、 星盆左右脚之间用φ25*1.0 mm不锈钢管焊接制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F02 | 压切面机 | 30型 |  |  | 台 |  | 1 | 广东恒联 |
| F03 | 双动双速和面机 | HS30 |  |  | 台 |  | 1 | 广东恒联 |
| F04 | 木案工作台 | 1800*800*800 |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 1． 面板用70mm厚优质杂木制成； 2． 全不锈钢支架，台脚采用Φ51mm不锈钢可调节脚， 3． 板面间用螺纹条钢加固 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F05 | 四门冰柜 | 双温 工程款 |  |  | 台 |  | 1 | 美厨 |
| F06 | 多功能搅拌机 | B20 |  |  | 台 |  | 1 | 广东恒联 |
| 餐区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G01 | 不锈钢汤桶带架 | 直径500*1.2mm |  |  | 台 |  | 1 | 东方 |
| G02 | 双层售卖车 | 1800*700*800 |  |  | 台 |  | 1 | 厂制品 |
| 1、台面板采用1.5mm优质304不锈钢磨砂板，内衬20mm木工板并加固槽体焊接 2、立柱采用Ф38*1.5不锈钢圆管。下层板采用1.0mm304不锈钢磨砂板。 3、配￠150万向承重轮； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G03 | 柜式五盆保温车 | 1800*700*800 |  |  | 台 |  | 1 | 厂制品 |
| - 台面板采用1.2mm优质304不锈钢磨砂板，围板及门板采用1.0mm优质304不锈钢磨砂板 2、配1/1不锈钢餐份盆5个； 3、配优质发热管2KW/220V，系统含：温控感应定时开关（0～100℃） 4、轨道式滑拉门结构。 - 5、配￠150万向承重轮； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭蝇灯 | 30W |  |  | 个 |  | 8 |  |
| 抽油烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 不锈钢烟罩 | L*1200*600 |  |  | 米 |  | 3.5 | 原有 |
|  | 不锈钢烟罩 | L*1200*600 |  |  | 米 |  | 5 | 厂制品 |
| 烟罩主体采用1.2mm厚304不锈钢磨砂板制作，配不锈钢油烟分离板、接油杯等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外墙管道 | 600*600 |  |  | 米2 |  | 50 | 厂制品 |
|  | 镀锌烟管 | 600*600 |  |  | 米2 |  | 60 | 厂制品 |
| 采用1.0mm厚雪花镀锌板制作，配优质30角钢法兰、吊筋、密封材料等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低噪声风机(消音） | 11KW 下置 |  |  | 台 |  | 1 | 重庆科旭 |
|  | 过载保护器 | 40A |  |  | 台 |  | 1 | 厂制品 |
|  | 减震器 |  |  |  | 套 |  | 4 | 厂制品 |
|  | 静电吸附过滤器 | 低空排放 20000m3 |  |  | 台 |  | 1 | 重庆科旭 |
|  | 风机及静电支架 | 槽钢角钢焊接组合 |  |  | 套 |  | 2 | 厂制品 |
|  | 防火阀 | 600*600 |  |  | 台 |  | 1 | 重 庆 |
|  | 软接 |  |  |  | 套 |  | 2 | 厂制品 |
| 厨房杂件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 商品名称 | 规格 |  |  | 数量 |  | 单位 |  |
| 1 | 全钢大锅铲 | 大号 |  |  | 1 |  | 把 |  |
| 2 | 不锈钢苏壳 | 2# |  |  | 1 |  | 把 |  |
| 3 | 生铁锅 | 2尺2 |  |  | 1 |  | 口 |  |
| 4 | 熟铁锅 | 1尺4 |  |  | 2 |  | 口 |  |
| 5 | 不锈钢油鼓 | 30CM |  |  | 2 |  | 个 |  |
| 6 | 无磁调料缸 | 20CM加厚 |  |  | 20 |  | 个 |  |
| 7 | 冲孔漏瓢 | 30CM |  |  | 1 |  | 把 |  |
| 8 | 宽边油隔 | 25CM |  |  | 1 |  | 把 |  |
| 9 | 长双勾 |  |  |  | 1 |  | 把 |  |
| 10 | 不锈钢水瓢 | 5斤 |  |  | 1 |  | 把 |  |
| 11 | 木菜板 | 40x10 |  |  | 1 |  | 块 |  |
| 12 | 砧板围 | 大号 |  |  | 1 |  | 块 |  |
| 13 | 竹锅刷 |  |  |  | 5 |  | 把 |  |
| 14 | 精制钢密锂包柄 | 8寸 |  |  | 1 |  | 把 |  |
| 15 | 无磁钢厨盆 | ￠60CMX1.3 |  |  | 2 |  | 个 |  |
| 16 | 无磁钢厨盆 | ￠50CMX1.3 |  |  | 2 |  | 个 |  |
| 17 | 无磁钢厨盆 | ￠40CMX1.0 |  |  | 5 |  | 个 |  |
| 18 | 无磁带盖汤桶 | ￠50XH50X1.2 |  |  | 1 |  | 个 |  |
| 19 | 十八子厨片刀 | 1号 |  |  | 2 |  | 把 |  |
| 20 | 十八子桑刀 | 2号 |  |  | 1 |  | 把 |  |
| 21 | 十八子砍刀 | 2号 |  |  | 1 |  | 把 |  |
| 22 | 剥皮刀 | 中号 |  |  | 2 |  | 把 |  |
| 23 | 四格刀箱 |  |  |  | 1 |  | 个 |  |
| 24 | 带轮翻盖垃圾桶 | 240L |  |  | 1 |  | 个 |  |
| 26 | 塑料菜筐 | 605X415X305 |  |  | 2 |  | 个 |  |
| 27 | 塑料菜筐 | 565X415X265 |  |  | 2 |  | 个 |  |
| 28 | 塑料菜筐 | 550X405X170 |  |  | 5 |  | 个 |  |
| 29 | 带盖垃圾桶 | 200L |  |  | 1 |  | 个 |  |
| 31 | 竹筲箕 | 2.2尺 |  |  | 1 |  | 个 |  |
| 32 | 竹筲箕 | 1.5尺 |  |  | 2 |  | 个 |  |
| 38 | 全钢打菜勺 |  |  |  | 2 |  | 把 |  |
| 39 | 全钢打汤勺 | 12两 |  |  | 2 |  | 把 |  |
| 40 | 胶柄食品夹 | 12” |  |  | 2 |  | 把 |  |
| 41 | 电子灭蝇灯 | 30W 亨得利 |  |  | 2 |  | 台 |  |
| 42 | 保鲜盒 | 839 |  |  | 4 |  | 个 |  |
| 43 | 保鲜盒 | 838 |  |  | 4 |  | 个 |  |
| 44 | 雷诺保鲜膜 | 914 |  |  | 1 |  | 卷 |  |
| 45 | 不锈钢快餐盘 | 6格10两 含勺、筷子 |  |  | 80 |  | 套 |  |
| 46 | 双层欧式碗 |  |  |  | 80 |  | 套 |  |
| 47 | 韩式面碗 | 二两 |  |  | 50 |  | 个 |  |
| 48 | 韩式面碗 | 三两 |  |  | 50 |  | 个 |  |
| 包房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 数量 |  | 单位 |  | 备注 |
| 1 | 万豪匙 |  | 2# | 35 |  | 个 |  | 包房镁骨瓷 |
| 2 | 翅碗 |  | 4.8" | 35 |  | 个 |  | 镁骨瓷 |
| 3 | 骨碟 |  | 7" | 35 |  | 个 |  | 镁骨瓷 |
| 4 | 底碟 |  | 10.5" | 35 |  | 个 |  | 镁骨瓷 |
| 5 | 日式江中杯 |  |  | 35 |  | 个 |  | 镁骨瓷 |
| 6 | 长方形筷架 |  |  | 35 |  | 个 |  | 镁骨瓷 |
| 7 | 长方毛巾碟 |  |  | 35 |  | 个 |  | 镁骨瓷 |
| 8 | 味碟 |  | 3" | 35 |  | 个 |  | 镁骨瓷 |
| 9 | 烟缸 |  | 3.5" | 10 |  | 个 |  | 镁骨瓷 |
| 10 | 牙签筒 |  |  | 6 |  | 个 |  | 镁骨瓷 |
| 11 | 红酒杯 |  |  | 35 |  | 个 |  | 法国弓箭 |
| 12 | 白酒杯 |  | 三钱 | 35 |  | 个 |  | 法国弓箭 |
| 13 | 合金头筷子 |  | YF0086 | 50 |  | 双 |  |  |
| 14 | 垫布 |  | 2036咖啡色 | 35 |  | 张 |  | PVC |
| 15 | 口布 |  | FL-E10M-1 | 40 |  | 张 |  | 加厚纯棉 |
| 16 | 郁金香旦形盘 |  | 10"白胎 | 10 |  | 个 |  | 镁骨瓷 |
| 17 | 月光美人 |  | 12"白胎 | 10 |  | 个 |  | 镁骨瓷 |
| 18 | 新荷叶盘 |  | 12"白胎 | 10 |  | 个 |  | 镁骨瓷 |
| 19 | 日美方耳圆碗 |  | 12"白胎 | 6 |  | 个 |  | 镁骨瓷 |
| 20 | 厚边鱼盘 |  | 16"白胎 | 6 |  | 个 |  | 镁骨瓷 |
| 21 | 长方澳式盘 |  | 10"白胎 | 10 |  | 个 |  | 镁骨瓷 |
| 22 | 炫乐双尖盘 |  | 14"白胎 | 8 |  | 个 |  | 镁骨瓷 |
| 23 | 反边正德 |  | 14"白胎 | 8 |  | 个 |  | 镁骨瓷 |
| 24 | 纳米碗 |  | 10"白胎 | 10 |  | 个 |  | 镁骨瓷 |
| 25 | 正方金钻盘 |  | 8"白胎 | 10 |  | 个 |  | 镁骨瓷 |
| 26 | 彩线海螺 |  | 8"白胎 | 10 |  | 个 |  | 镁骨瓷 |
| 27 | 旭日东升正方盘 |  | 10"白胎 | 8 |  | 个 |  | 镁骨瓷 |
| 28 | 九格坢 |  | 10"白胎 | 8 |  | 个 |  | 镁骨瓷 |
| 29 | 休闲草帽碗 |  | 12"白胎 | 5 |  | 个 |  | 镁骨瓷 |
| 30 | 情侣深鱼盘 |  | 18"白胎 | 5 |  | 个 |  | 镁骨瓷 |
| 31 | 直身汤锅 |  | 10"白胎 | 5 |  | 个 |  | 镁骨瓷 |
| 32 | 大汤勺 |  | 白胎 | 6 |  | 个 |  | 镁骨瓷 |
| 33 | 手挽毛巾盆连夹 |  | 200×260×55MM | 2 |  | 套 |  |  |
| 34 | 分鱼刀 |  | 177mm | 3 |  | 把 |  |  |
| 35 | 分鱼叉 |  | 187mm | 3 |  | 把 |  |  |
| 36 | 服务更 |  | 242mm | 3 |  | 把 |  |  |
| 37 | 圆形防滑托盘 |  | 1400 | 5 |  | 个 |  |  |
| 38 | 长方形防滑托盘 |  | 1418 | 5 |  | 个 |  |  |
| 42 | 电热毛巾柜 |  | RTD-60 | 1 |  | 台 |  |  |

请投标人根据采购的设备清单以及招标人现有的厨房设备（清单见附件，现有设备完全利用）设计出厨房装修设计图。（取餐采取服务人员打餐的形式）

## *  三、样品技术要求

投标人须提供1.5mm厚304HL不锈钢、1.2mm厚304HL优质不锈钢板材和4mmA3钢板各一块样品（长宽10CM）、Ф38*1.5mm不锈钢圆管和40mm*40mm角钢各一块样品（长约5CM）及主要配件样品，样品上不能有任何形式的记号。

## 四、其他要求

1、货物质量保证：供方提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的正品（包括零部件），并完全符合国家、行业质量标准，附正品说明，合格证。所有产品符合《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》要求。符合相关行业管理规定。

2、投标人需严格按照招标项目要求进行报价，报价为项目包干价。报价应包含但不仅限于以下费用：设备材料购置费、运输费、货物现场保管保护费、安装现场用水电费、税费、保险费、安装及调试、人员培训以及实施时与相关单位的配合发生费用等交付使用前的一切费用。

3、根据招标货物的技术参数和规格要求，投标人必须列表做出相应的回答。任何偏离都必须做出偏离表，也可以增加更好的功能，以便投标。

4、按照国家及行业相关标准由需方在收货时进行验收，如验收时货物达不到规定要求，对采购人工作造成影响的，投标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

## 五、附件及包装要求

1、所有设备及软件按照厂家规定的产品包装和随机标准附件为准。

2、要求防腐、防撞击、全新包装，以保证设备到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏概由投标人负责补齐或赔偿。包装材料不予回收。

# 第三篇 项目商务要求

## 一、实施时间、地点及验收方式

（一）实施时间

中标人应在采购合同签定后30个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点： 重庆市垫江县黄沙镇长安大道9号

（三）验收方式

1、货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5、按照国家及行业相关标准由需方在收货时进行验收，如验收时货物达不到规定要求，对采购人工作造成影响的，供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、产品包装材料归采购人所有。

## 二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

供应商应明确承诺：其投标产品质量保证期不低于1年。

（二）售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、质量保证期内服务要求

（1）电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

（2）现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在5小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作；无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使用户能够正常使用。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，3小内到达现场进行处理。

（四）维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

## 三、付款方式

- 货款支付步骤

- 合同签订货物按合同送货到指定地点，安装调试完毕后，经验收合格后向供方支付总货款的95%；在无产品质量及售后服务问题下，1年后向供方支付总货款的5%。

## 四、知识产权

- 采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 五、培训

- （一）免费培训

- 供应商对其提供的产品应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

- （二）付费培训

- 招标文件载明采购人对培训有特殊要求的，供应商投标文件中应承诺配合采购人满足其培训要求，详细列出培训费用并计入投标报价。

- 六、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇 投标人须知

## 一、招标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，无论结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担所发生的费用。

## 二、投标报价

1、投标以人民币报价。

2、投标报价为交钥匙工程，包括现场勘察费、设备运输包装费、保管费、施工材料费、特殊工具及检测仪器费、安装调试费、验收测试等相关费用、施工工具费、税费、各类管理费、与其它建设单位的配合费、技术指导、培训、售后服务、手续费、保险费等一切与该项目建设有关的费用。

3、本次投标报价为一次性报价，开标后不可更改。

## 三、投标文件组成

（1）投标函（附录1）；

（2）报价明细表（附录2）；

（3）投标人概况；

（4）项目实施方案；

（5）投标货物与招标货物技术条款差异表（附录3）；

（6）投标货物与招标货物商务条款差异表（附录3）；

（7）法定代表人身份证明（附录4）；

（8）法定代表人授权委托书（附录5）；

（9）投标人资格要求部分需提供的证明材料；

（10）其他相关证明文件和资料。

投标文件应按以上顺序，自编目录、页码，装订成壹册（具体见第六篇）。

2、投标文件有效期：投标文件及有关承诺文件有效期为投标开始时间起90天。

3、投标保证金和履约保证金

（1）投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定向招标人交纳投标保证金。

（2）投标保证金为投标的有效约束条件。

（3）投标保证金的有效期限在投标有效期过后30天内继续有效。

（4）投标保证金币种应与投标报价币种相同。

（5）招标人应当在《中标通知书》发出后五个工作日内无息退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，退还中标人的投标保证金。

（6）投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

②投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

③中标人不按中标通知规定的时间和中标结果与采购人签订合同的；

④中标人将项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将项目分包给他人的；

⑤其他严重扰乱招投标程序的。

5、提交投标文件的标准格式、份数和签署

（1）投标文件应按以下标准格式编制：文件：A4纸幅；字体：正文宋体4号字。

（2）投标文件正本一份，副本两份。（电子文件一份：U盘或光盘）

（3）投标文件正本的每一页均应由投标人授权代表签字。投标货物明细表及售后服务内容表均应由法人授权代表签名并盖公章。

6、投标文件的递交

（1）投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、投标人名称和地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。

（2）投标文件投递截止时间：参阅邀请招标书。

7、无效投标

招标小组在评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（1）投标人未按招标文件规定提交足额投标保证金的。

（2）投标人不具备招标规定的资格要求的。

（3）投标人超出营业范围投标的。

（4）投标文件未按照招标文件要求由投标人法定代表人或授权代表签字，或未按招标文件要求的格式加盖公章的（逐页签字盖章的要求除外）。

（5）投标文件出现多个投标方案或投标报价的。

（6）投标报价超出文件规定的投标限价或公布的采购预算的。

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的。

（8）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的。

（9）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于市场价格等）。

（10）投标时无法提供板材及主要配件样品的。

（11）投标报价超过限价。

## 四、评标原则

本次评标采取综合评估排序法，经评标委员会综合评估打分排序，推荐排序前3名的投标人作为中标候选人，得分最高的中标候选人为第一中标候选人，同时，按国家七部委第12号令规定确定中标人。最低报价不是中标的保证。

经评委会审核，符合资格条件要求且对招标文件作出实质性响应的投标单位，才能进入综合评分；

（一）具体评分标准如下：

A  投标报价部分（60分）

本次报价按最低有效报价为评标基准价，其得分为60分；其他投标人报价得分＝（评标基准价÷投标有效报价）×60

B 技术部分（20分）

（1）技术条款（第二篇）负偏离一项，减1分；超过10项负偏离，作废标处理。

（2）样品评分0-10分

评标小组根据板材及主要配件样品的性能、参数、外观、材质、质量进行综合评分。（0-10分）

- 厨房施工设计方案评分0-10分

- 评标小组根据投标人提供的厨房施工设计图纸的合理性、完整性等进行评分（0-10分）

C 商务部分：20分。

- 商务条款（第三篇）负偏离一项，减1分；超过3项负偏离，作废标处理。

- 综合规模实力（6分）

- 投标人注册资本100万元以上（含100万元）得1分；投标人注册资本300万元以上（含300万元）得2分；投标人注册资本500万元以上（含500万元）得3分。本项最高得3分

投标人为职工缴纳养老保险人数在10人及以上得1分，20人及以上得2分，30人及以上得3分。（提供2015年5月份以来的当地养老保险机构盖鲜章的证明资料，否则不得分）

（3）业绩情况 （7分）：

投标人2015年以来有相同类型产品的销售业绩（合同复印件）。每提供单个合同金额50万人民币（含50万元）以上的，每个可得1分，最多不超过3分。（原件查验）

每提供单个合同金额100万人民币（含100万元）以上的，每个可得2分，最多不超过4分。（原件查验）

（4）质保及售后服务（5分）：不满足质保期的不得分，在满足质保要求的基础上每增加六个月加0.5分，最多得3分。

售后服务及培训的内容、形式具体可行、解决问题的质量及响应时间合理、实事求是、满足用户需求的。 2分

（5）合理化建议（2分）

- 针对本项目实施方案，提出合理化建议。被评委认为有实际价值的一条得1分，最高得2分。

（二）合格中标人的条件：

能够满足招标文件的实质性要求，并且经综合评估的得分最高的投标人。

（三）出现以下情况之一的，作为采购失败处理。

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

## 五、签订合同

1、中标人应在中标通知书发出后7天内与采购人签订采购合同。

2、中标人的投标文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如中标人放弃中标项目或在签订合同时改变项目状态，招标人将取消其中标资格，中标人应当承担相应的法律责任。

# 第五篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、资格文件

（一）投标商基本情况介绍。（自行制件加盖投标企业鲜章）

（二）营业执照。（副本复印件加盖投标企业鲜章）

（三）税务登记证含国税和地税。（副本复印件加盖投标企业鲜章）

（四）组织机构代码证。（副本复印件加盖投标企业鲜章）

（五）法人身份证明书。（原件，格式附后）。

（六）法人授权委托书。（原件，格式附后。若法定代表人直接参与开标可不提供此项。）

（七）投标商承诺函。（原件，格式附后）

（八）诚信声明。（原件，格式附后）

注意事项：以上资质文件中（二）、（三）、（四）项原件需随身携带备查。

三、商务文件

（一）投标函（格式）；

（二）投标人基本情况介绍及商务承诺；

（三）商务条款差异表（格式附后）；

（四）其他：请各投标人对照评分办法，自行认为可以或能提供的资料。

四、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）；

（二）技术条款差异表（格式附后）；

（三）其他：请各投标人对照评分办法，自行认为可以或能提供的资料。

## 一、经济文件

（一）开标一览表

采购项目名称：重庆西部汽车试验场厨具设备项目

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标项目名称 | 数量 | 投标报价（小写） 单位（元） | 质保期限 |
| 重庆西部汽车试验场厨具设备项目 | 一批 |  |  |
| 投标总报价 | 小写： 元整（大写： ） |  |  |
| 备注：投标价中含设备费、运输费，材料费，安装、调试费、设备基础费、备品备件及税金等全部费用。 |  |  |  |

投标人：                            法人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1、开标一览表按格式填列；

2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

分项报价表见附件清单、货物需求一览表及技术要求。

## 二、资格文件

（一）营业执照副本复印件

（二）税务登记证副本复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称： 重庆西部汽车试验场厨具设备项目

致： 重庆西部汽车试验场管理有限公司  （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任     （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称： 重庆西部汽车试验场厨具设备项目

致： 重庆西部汽车试验场管理有限公司  （采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：               投标人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

（六）诚信声明

采购项目名称： 重庆西部汽车试验场厨具设备项目

致： 重庆西部汽车试验场管理有限公司  （采购人名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合招标文件规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

## （七）投标人承诺函（格式）

项目名称： 重庆西部汽车试验场厨具设备项目

日    期：

致： 重庆西部汽车试验场管理有限公司

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表                    （投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2、投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，按时交货。如果在合同执行过程中，发现设备/货物质量有问题我方一定尽快修复/重新更换，并承担相应的经济责任。若所交货物不合格或延迟交货，业主单位有权拒收或解除合同。

4、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

5、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

法人或法人授权代表签字：

投标人公章：

（八）其他自行认为可以提供资料

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

采购项目名称： 重庆西部汽车试验场厨具设备项目

致： 重庆西部汽车试验场管理有限公司   采购人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本   份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

五、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

八、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

（投标人公章）

年    月   日

（二）投标人基本情况介绍及商务承诺

1、投标人基本情况

| - 项 目 | - 数据资料 | - 说 明 |
| --- | --- | --- |
| - 企业性质 |  |  |
| - 职工人数 |  |  |
| - 销售额 |  |  |
| - 资产总额 |  |  |
| - 是否属于小微企业 |  |  |

- 2、商务部分（包括但不限于）：

- 2.1质保期；

- 2.2售后服务能力情况；

- 2.3业绩。

- （三）商务条款差异表

- 采购项目名称：重庆西部汽车试验场厨具设备项目

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3、该表可扩展。

（四）其他：请各投标人对照评分办法，自行认为可以或能提供的资料。

## 四、技术文件

（一）技术条款差异表

- 采购项目名称：重庆西部汽车试验场厨具设备项目

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（二）其他：请各投标人对照评分办法，自行认为可以或能提供的资料。

（结束）

附件一：招标人现有厨房设备清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主厨区 |  |  |  |  |
| 1 | 一炒一温一大锅 | 1800*1000*1200 | 台 | 1 |
| 2 | 调料拼台 | 400*1000*1200 | 台 | 2 |
| 3 | 单门蒸饭柜 | 12盘 | 台 | 1 |
| 4 | 单通工作台 | 1800*800*800 | 台 | 2 |
| 5 | 三星盆带台 | 2300*700*920 | 台 | 1 |
| 6 | 四层货架 | 1500*500*1550 | 台 | 2 |
| 7 | 四门冰柜 | 双温1.0立方 | 台 | 1 |
| 8 | 储物柜 | 1000*500*1800 | 台 | 1 |
| 9 | 菜墩连架 | 直径500 | 台 | 1 |
| 10 | 不锈钢消毒柜 | 680型 | 台 | 1 |
| 11 | 柜式五盆保温车 | 1800*700*800 | 台 | 1 |
| 12 | 双层售卖车 | 1800*800*800 | 台 | 1 |
| 13 | 特制柜式收糠车 | 700*700*800 | 台 | 1 |
| 14 | 双层收碗车（自制〉 | 900*600*800 | 台 | 2 |
| 15 | 不锈钢汤桶带架 | 直径500*1.2mm | 台 | 1 |
| 抽油烟系统 |  |  |  |  |
|  | 不锈钢烟罩 | L*1200*600 | 米 | 3.5 |
|  | 镀锌烟管 | 500*500 | 米2 | 16 |
|  | 低噪声离心风机 | 4KW | 台 | 1 |
|  | 过载保护器 | 20A | 台 | 1 |
|  | 减震器 |  | 套 | 4 |
|  | 静电吸附过滤器 | 12000M3/H | 台 | 1 |
|  | 风机及静电支架 | 槽钢角钢焊接组合 | 套 | 2 |
|  | 防火阀 | 500*500 | 台 | 1 |
|  | 软接 |  | 套 | 2 |

附件二：厨房平面尺寸（15.6m * 13.5m）